2.1	为转移搭建特装展位的责任风险及增强现场施工人员的安全保障，每个特装展位必须于事前购买符合本规定 要求的展览会责任保险，方可办理有关报电、审图、缴押金等入场手续。另建议各展商事先为展品、其它贵重物品及雇员购买保险（参照上海市展(博)览会场馆安全防范管理规定）。 使用租借物品请多加注意，以保证归还时物品无损。主办单位将尽力做好安全保卫工作，但对展品遗失或损坏概不负责任。

2.2	为加强进、撤馆期间的安全管理，所有光地展位参展商必须于 2023年6月9日前登录《展商自助服务系统》 提交《我的搭建商信息表》、《安全施工监督管理员登记表》、《电源设施租赁表》。其中”安全施工监督管理员“一职必须由参展公司全职雇员（非指定搭建商或者其他公司人员）担任，在施工期间起到监督作用并对参展公司指定搭建商的行为负责。所有标准展位参展商必须于2023年6月9日前登录《展商自助服务系统》提交《标准展位配置及楣板信息》，标准展位相关重要信息详见第三章《标准展位搭建指南》 。

2.3  光地展台搭建商可于2023年7月24日上午9:00 进馆施工。租用光地展位自行搭建的参展商，可直接雇佣大会指定搭建商，也可雇佣其他具有相关资质的施工单位来设计和搭建展台；施工必须依据政府相关规定， 遵守有关消防方面的法规和条例，并获得政府有关部门的批准。严禁任何超过展台封闭面积50%的封顶结构，以确保展台的消防安全。此次展览会的每排展位不允许超过 32 米，所有通道至少宽 3 米，且必须严格按照国家会展中心（上海）标准布展图布展。在展厅内，所有光地展位，单层最大搭建高度不可超过6米，两层或两层以上展位最大搭建高度不得超过8.5米。

对于搭建 4.5 米及 4.5 米以上单层、二层或室外展台的展商，搭建商必须提供展台细部结构图，且必须通过珂展工程监理（上海）有限公司的审图批准。具体审图流程详见第四章《光地展位搭建指南》。在展台与墙面之间必须留有1.0米的检修通道。工作人员应按规定持证上岗，并按各工种的技术要求规范操作。任何因违背主办单位规定而引起的后果都将由参展商自行承担。

2.4	每家参展公司可依据其参展面积，申领一定数量的展商胸牌。请登录《展商自助服务系统》中《证件申请-展 商胸卡》查看或申领。在整个进/撤馆期间，所有搭建工作人员在展馆内必须佩戴搭建工作人员胸牌。胸牌不得随意涂改或者自行以公司名片代替，请随时看管好您的胸牌，补办将产生相关费用。

2.5    光地展位须自行搭建背板（四面环开的展位除外）。面向毗邻展位的背板部分如高出毗邻展位（标准展台的 限高为 2.5 米），必须用无图案，无文字，无污迹，无任何破损，全新整洁的白色PVC 绷布，不可露出内部结构。主办单位保留对不符合标准的展位设计及搭建进行调整、拆除的权利。

2.6  出于消防安全角度考虑，场馆内任何搭建工作，严禁使用弹力布、KT板材料、泡沫字等任何泡沫造型材料和仿真绿植（包含塑料绿植装饰等）。展台内所有地毯必须符合B1级难燃型标准， 其它材料也必须涂上防火涂料方可进行搭建。

2.7  在展期中，主办单位将安排常规清洁工作（不包括参展商自行搭建的展台）。参展商展台的清洁工作由其搭建商负责。标准展台的清洁工作由指定搭建商负责。在搭建和撤馆期间，参展商委托的搭建商需负责拆除并 清除展台的结构物、垃圾等。

此外，在展商进馆搭建前需交纳保洁押金：50 平米以下为 5,000 元/展位/展期，50-100 平米为 10,000 元/ 展位/展期，101-200 平米为 20,000 元/展位/展期，201-350 平米 30,000 元/展位/展期。（如超过 350 平米， 将按超出平米数叠加计算）

2.8	 所有参展商及光地展台搭建商应在规定时间内进场布置。如展商或搭建商需加班工作，展商必须于当天下午15:00 时前向主场搭建商提出申请，并缴付所需超时工作费。逾期定单加收50%加急服务费，加班费自理（18:00-22:00 加班费为 1300 元/小时/展位，22:00-次日08:00 加班费为 2600 元/小时/展位）。详情请咨询主办方。

2.9	2023 年 7 月 28日下午 15:00 展会结束后展商方可开始打包展品及撤除展架。撤展当天展馆将开放到晚上21:00以供您撤离展品。所有相应设备服务供应将于展览会结束后中断，请各展商作好准备。主办单位建议参展商在撤展期间至少有一名工作人员在展台内留守，以确保展品安全。

2.10 关于噪音控制的规定在展期中，为确保展商能在其展位内更好的进行贸易活动，展商展台禁用音响设备。展商应将展台音量控制在70分贝以下。如展台音量超过70分贝，主办单位有权要求展商把音量控制在规定要求的70分贝以下。机械展区必须控制音量在90分贝以下，否则主办方有权切断电源并没收噪音控制押金和展商的搭建押金。

2.11 关于商务邀请函的说明 本届展会商务邀请函一律不做门票使用，收到邀请函的观众请访问：官方网站进行观众预登记：https://www.dacf.cn/gzydj.shtml

预登记成功即可在展会当天免费入场参观。现场观众须扫码注册后方可入场。

2.12  展馆禁止一切外带餐饮及盒饭入内。