主场搭建商联络信息

| 上海司马展览建造有限公司（7.1H/7.2H/8.2H） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 址：上海市普陀区真北路1263号新长征商务大厦3楼 |  |  |
| 电 话：+86 21 62388811 分机112 / 105 / 107 |  |  |
| 电 邮：cherry.gong@syma.com.cn、eazy.gu@syma.com.cn、candy.gu@syma.com.cn 联系人： 龚雯霞 女士、 谷耀骅 先生、 顾洁 女士 |  |  |
| 上海荷玛展览服务有限公司 （5.1H/6.1H/5.2H/6.2H） |  |  |
| 地 址： | 上海市金钟路658弄东华大学国家大学科技园16号楼一层A座 |
| 电 话： | +86 21 5221 2001分机 820 / 819 / 803 / 846 |
| 电 邮： | swj@homer-expo.com、jqx@homer-expo.com、 xzy@homer-expo.com、yzl@homer-expo.com |
| 联系人： | 宋维嘉 先生、金秋翔 先生、谢知谕 女士、尤仲琳 先生 |

超高展位审图服务公司

| 珂展工程监理（上海）有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 址： | 上海市崧泽大道333号国家会展中心B栋525 |
| 电 话： | +86 021-5985 0128 |
| 电 邮： | 390562617@qq.com |
| 联系人： | 赵经理 |
| 手 机： | 182 6717 2888 网站： |

光地展位配置说明

选择这种参展方式的参展商，只获得主办分配的展览空地(不包括任何设施，如地毯及电力供应等)。 参展商必须自行设计及建造展位，并铺上地毯。参展商租用光地自行搭建的，可直接雇佣大会指定搭建商，也可雇佣其他有资质的施工单位来设计 和搭建展台。租用光地的参展商可委托搭建商设计及建造展位，但受委托的搭建商必须符合相关资质。施工必须依据政府相关规定，并获得政府有关部门的批准。工作人员应按规定持证上岗，并按各工种的技术要求规范操作。

根据公安机关要求，展览会现场所有特装展位内均需安装实时监控设施，并满足1）可根据要求随时调取现场监控画面；2）每50㎡安装1个，不足50㎡按50㎡计算。各展位可自行安装，也可委托搭建商或第三方安保公司安装调试。

推荐安保公司：上海市保安服务（集团）有限公司

联  系  人：于经理  180 5350 7776

光地展位相关收费内容

- 搭建商胸卡

登录“国家会展中心（上海）企业客户网上综合自助服务平台”，进行企业实名认证，上传企业营业执照、实名认证表格、安全承诺书扫描件，通过认证后可选择线上办理或现场办理。

国家会展中心（上海）企业客户网上综合自助服务平台：http://cc.neccsh.com

- 搭建商胸卡收费：人民币30元/张

证件有效期：本场展会布展及撤展期间，开展期间不得凭此证进入展会现场

- 线上办理流程：登陆平台，上传施工人员的身份证照片，待后台审核通过后，即可为相应施工人员申办施工人员证，并进行线上付款。施工负责人凭借自身的身份证原件、订单打印件和办证凭证（光地押金单）至制证中心（展馆北厅二楼）领取订单内人员证件。

- 线下办理流程：通过实名认证的施工负责人携带本人二代身份证原件、主办方出具的证件办理凭证（光地押金单）及所有施工人员身份证原件至制证中心（展馆北厅二楼）办理施工人员通行证。

- 货车通行证

- 卸货区车辆通行证：50元/车次，押金300元，限时90分钟，当天有效

（90分钟装卸时间使用完毕后，押金每30分钟扣除100元押金，不足30分钟的按30分钟计算）

- 线上办理流程：登陆平台，进行企业实名认证，上传相关车辆信息，待后台审核通过后，即可为车辆办理卸货区通行证，并进行线上付款。领证人员凭借自身的身份证原件、订单打印件至制证中心领取证件。

平台网址：http://cc.neccsh.com

- 线下办理流程：证件申办人员直接携带办证凭证（光地押金单）至制证中心（展馆北厅二楼）即可办理，办理时需要提供车牌号。

- 光地管理费

依照展馆要求，光地展商需向主场搭建交纳光地管理费。

- 光地管理费：人民币35元/平方米

- 展位手动报警装置：300元/套（另附押金300元，特装每200平需配置一套设备）

- 光地展位押金

为确保装潢材料残骸清理妥善，并保护展馆的场地和其他的参展商展品，光地展台参展商需在展前向“主场搭建”缴纳展馆管理费及光地展台搭建押金。撤馆后现场没有遗留或对场地产生破坏，押金会在展后2个月内退款至展商指定账户。费用由各馆主场搭建商负责收取。

- 光地展位押金：

| 展位面积 | 费用 |
| --- | --- |
| 50平米以下 | 5,000元/展位/展期 |
| 50-100平米 | 10,000元/展位/展期 |
| 101-200平米 | 20,000元/展位/展期 |
| 201-350平米 | 30,000元/展位/展期 |
| 超出350平米 | 按超出平米数叠加计算 |

- 展台保险

为保障展会期间，搭建商直接或间接在展馆进行现场操作所造成的任何损失，光地展台需购买展会责任险。展台保险费：500元/展台（展商也可自行购买非主办推荐的展台安全责任险，只需将有效保单递交主办推荐的保险公司审核，符合要求即可。）

- 超高光地展位展台审图

所有4.5米及4.5米以上的展位及双层展位的搭建施工单位,必须向珂展工程监理（上海）有限公司提供其加盖单位公章的企业营业执照复印件用以备案。各参展商及施工单位从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

| 4.5米以上（含4.5米）单层展台 | 二层展台 |
| --- | --- |
| 主审：25元/m2 复核：18元/m2 | 主审：50元/m2 复核：25元/m2 |

A. 二层面积计算方式：按二层（或以上）实际搭建面积＋底层相关联搭建面积计算付费面积。

B. 主审是指直接委托珂展工程监理（上海）有限公司审核。

C. 复核是指已通过国家一级注册结构工程师审核的展台，由珂展工程监理（上海）有限公司进行再次审核。

D.图纸递交期限: 图纸送达珂展工程监理（上海）有限公司审核的期限为2023年6月9日前。2023年6月9日后递交的图纸，将收取30%加急费用；进场期递交的图纸，将收取50%加急费用。

E.超高特装线上审图具体操作流程

审图图纸提交平台：www.keyzan.com 若参展商或搭建商未进行注册，请先行注册

- 遇到问题请咨询赵经理 ：182 6717 2888。

- 服务商提交图纸后，由珂展负责图纸初审及计算付费面积，初审不合格会通知整改，初审合格的会出具付款通知书及发票信息征集表，服务商自行登录账户查看；

- 服务商在接到付款通知书后，请在3个工作日内选择线上支付或将款项汇入审图公司收款账户(请以公司名义汇款如操作不成功请至柜台或ATM机)

账 户 名  称：珂展工程监理（上海）有限公司

收款银行账号：3105 0110 6158 0000 1127

开 户 银  行：中国建设银行上海虹桥会展中心支行

- 请把汇款底单注明展会名称、展位号上传至后台，审图公司将在收到款项30个工作日内开具对应的发票(专票顺丰快递到付)；

- 审图公司在收到款项的2个工作日内，出具审核意见书盖章件并上传系统“完成”状态即可自行打印，凭此报告办理相应的进馆手续。

超高及双层展台搭建设计图纸未经一级注册结构工程师审核通过的参展单位，主办单位和展馆及审图单位有权禁止该单位在展馆范围内施工。

- 展台上方结构吊点

可结构吊点的展馆：双层展厅一层（5.1H、6.1H、7.1H）以及双层展厅二层（5.2H、6.2H、7.2H、8.2H）。

吊点悬挂物：灯具、投影仪、灯箱、招牌、吊顶天花以及悬挂以上设备的桁架及金属框架结构。（广告类轻质吊旗请联系主办单位销售经理进行广告预定）

结构吊点，每个吊点承重不得重于150kg，单个吊点结构不得重于1350kg，悬挂物上沿口离地高度≤8.5m

- 吊点服务费：2600元/个/展期

- 吊点设备租赁费（展商也可自带）：

| 设备项目 | 名称/规格 | 单价（元/展期） |
| --- | --- | --- |
| 葫芦租赁 | 手拉葫芦 15米链1吨 | 420.00/个 |
|  | 手拉葫芦 25米链1吨 | 630.00/个 |
|  | 电动葫芦 15米链1吨 | 1680.00/个 |
|  | 电动葫芦 25米链1吨 | 2100.00/个 |
| Truss架租赁 | Truss架(铝本色) ，300*300 | 200.00/米 |
|  | Truss架(铝本色) ，400*400 | 300.00/米 |

- 加班

搭建期，展位如需申请加班，请在当天下午15点前，至主场搭建服务台申请加班。

| 服务项目 | 加班申请时间段 | 加班费单价（元/小时/展位） |
| --- | --- | --- |
| 7月23日 提前进馆加班费 | 13:00~22:00 | 2600.00元/小时/展位 |
|  | 22:00~次日08:00 | 5200.00元/小时/展位 |
| 7月24日搭建期 加班费 | 20:00~22:00 | 1300.00元/小时/展位 |
|  | 22:00~次日08:00 | 2600.00元/小时/展位 |
| 7月25日搭建期 加班费 | 22:00~次日08:00 | 2600.00元/小时/展位 |
| 7月28日 撤馆期加班费 | 21:00~22:00 | 1300.00元/小时/展位 |
|  | 22:00~24:00 | 2600.00元/小时/展位 |
|  | 24:00之后 | 5200.00元/小时/展位 |

光地展位基本规定

- 施工安全管理规定

- 所有参展商指定搭的建商必须佩戴搭建工作人员胸牌方能进入展馆。所有种类特种作业人员必须持有国家有关部门颁发的有效特种作业人员证。

- 参展商指定搭建商应在进馆前从参展商处取得正式的服务协议，不得在整个展览期间（包括进馆/撤馆及展览开放期间）在展馆内接洽业务。如果参展商指定搭建商代表违反了该项规定，主办单位 有权让参展商指定的搭建商及其代表离开展馆。

- 展墙规定：光地展位须自行搭建背板（四面环开的展位除外）。面向毗邻展位的背板部分如高出毗邻展位（标准展台的限高为2.5米），必须用无图案，无文字，无污迹，无任何破损，全新整洁的白色 PVC 绷布，不可露出内部结构。主办单位保留对不符合标准的展位设计及搭建进行调整、拆除的权利。

- 公司标识/招贴/图案：任何展位设施必须限制在展位内，包括展品和所有的装饰，并且不能对邻近展位及走道有任何遮 挡或干扰性的设计，也不能影响参观者人流的走向。例如：影像显示器必须放置适当的位置，以 免因为观众聚集而影响人员流通；如果高度超过规定，机器、设备或产品就不得搭建展示台展示， 以免造成不必要的危害。

- 展位特征

A. 位置：公司标识不能放置在展位以外的地方。

B. 标志：所有的标志、海报或展位图画必须标有专业文字，并遵守规定限高。若不合展览的整体规定，主办单位有权更改或移动标志（因此产生的服务费用将由展商自行承担）。

- 搭建期间，进入施工现场的施工人员，应戴好安全帽，在2米以上高度作业时必须系安全带。展区规划设计和展位搭建，不得超出划定的相应功能区域，超出边界的违规搭建将被要求拆除，由此产生的后果由相关组展方、展商、承建单位自行承担。凡不符合高处作业人员，一律禁止高处作业。

- 不得损坏、污染或以其它方式破坏展馆的主体建筑及配套设施设备。包括不得在展馆内地面或墙体使用钉子、打桩等方式固定物件，不得在地面或墙体使用油脂、油漆、胶类等不易清除的材料，不得靠、压、拉、挂展馆的墙体、天花和各种专用设施设备（如管道、预埋件等），不得在展馆设施上私自吊挂结构性承重物。

- 搭建所用材料必须为不燃或难燃材料，如展位必须使用木材、纱网等易燃材料，在材料进场前必须对该类材料做好防火处理。木质材料须满涂防火涂料或表面粘贴防火面饰板，喷涂防火阻燃液。该类材料是否合格，以材料在现场燃烧实验中，无明火产生为准。展馆方工作人员有权将达不到防火要求的材料清理出场。施工现场禁止使用未经防火处理的易燃材料。展位铺设的地毯，其质量应该满足国家相关环保、防火、阻燃标准。仅允许使用非残留性的单面、双面布底胶带将地毯和其他地面覆盖物固定于水泥地面。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《上海市环境保护条例》的相关规定及政府部门的相关要求，展会禁止使用KT板材料、泡沫字等任何泡沫造型材料和仿真绿植（包含塑料绿植装饰等）；使用的地毯、低压塑料纸（气泡塑料纸）等展会废弃物必须在展会结束后由各参展商及搭建商带离现场并妥善处理，严禁丢弃在展馆范围内，一经发现将扣除展台押金。

- 搭建展位所使用的玻璃必须为钢化玻璃、夹胶玻璃等安全性能高的玻璃。承重玻璃以及用于制作门、窗的活动玻璃和单块面积大于2平方米的玻璃均须进行钢化处理，且其厚度不得小于10毫米。其它用于装饰性用途、非承重用途的普通玻璃也必须保证不会对人员造成伤害。暴露的玻璃边角必须进行加工处理或加装保护装置，以免伤及人员。透明玻璃作为围护墙体的材料时，必须在正常视野范围内予以明显标示，以防人员误撞造成伤害。

- 搭建所用特殊材料的使用及存放要求：

a、不得在展馆区域使用爆炸物、石油和易燃、有毒、腐蚀性、放射性物质。

b、存放于展馆区域内的固体或液体危险物的库存不得过1天的使用量，且应置于专用容器内并封存于政府部门和展馆方同意的地点。

c、有毒废物必须密封装入专用容器，标明相应记号，并根据政府相关的废弃物使用方法进行管理。

- 搭建装修后形成锐角的硬物、地面上突出或低凹的装饰结构、拖放于地上的绳索或线缆、容易造成砸伤、撞伤的物品，在可能导致人员伤害的高度或平面范围内的，必须采取防护措施和醒目警示，以免意外伤人。

- 在展位内搭建楼梯、梯子必须符合相关技术规范及安全的要求，扶手必须牢固，以防止人员滑跌。展位内应安装明显的疏散指示标志。

- 在施工操作中，对未获批准、不符合技术规范或相关规定以及存在其它不安全因素的展位搭建，展馆方有权制止其施工行为，展位承建商和主场搭建商必须按照要求进行整改。

- 布展期间展位搭建单位不得私自揭开展馆地沟盖板，利用地沟作为本展位的走线路径，应在展位内自行解决走线路径。

- 撤展期间，展位承建商应在规定的时间内将本展位的特殊材料及垃圾清理出场，由主场搭建商确认并退还押金；主场搭建商应将其所负责展区内的所有垃圾及物品全部清理出场，并经展馆方工作人员验收合格后方可领取退还的展场清洁押金，否则甲方有权不予退还。

- 参展商指定的搭建商需为因其或其代理、随从、雇佣或承包商的疏忽、过失或不当行为引起的任 何对人身、财产的伤害或损失向展览主办单位和展览会指定服务商进行赔偿。

- 严禁任何超过展台封闭面积50%的封顶结构，以确保展台的消防安全性。

- 主办单位有权许可或禁止安装搭建，或要求参展商按照技术要求和法律规定对其安装搭建进行 更改。主办单位将检查所有展位的安装情况。

- 有关进馆/撤馆的具体时间请参考本手册第一章。如果参展商需要延长搭建时间，可以在搭建期间每天 15:00 之前到本馆门厅服务柜台处提出申请，并按照展馆的规定支付相应加班费。

- 所有搭建所用的木箱都必须标有标签，并于2023年7月 25 日 17:00 之前准备好撤出展场，展览会主办单位将在稍后开始铺设走道地毯。对于那些在2023年7月 25 日 18:00 之后仍然没有完成搭建的展位，主办单位有权强制安排搭建或将展出设备/材料清除出展馆，并由参展商自行承担由此产生的费用。在最终期限前没有完成搭建的参展商，可能会丧失在随后进行的展览中展出的权利。

- 展商或其搭建商因自身展位装饰需求在填写《花草进入展馆申请》并经组展方(主场搭建商)确认后，可以自带绿植进馆。

- 参展商不得自带空压机进入展馆内，如有需要空气压缩机，请联系主场搭建租赁。

- 任何在中国进行的工程都必须依据当地管理处规章行事。违背这些规章制度的行为一旦发生， 工程将被立即停止。主办单位将不承担因此延误而造成的额外费用。

- 参展商应对因其没有按照展馆的规定进行安装而造成的技术故障及损失承担责任。

- 严禁酒后作业。

- 参展商应使其展台和展品在展览结束前保持完好。在展览最后一天，大会指定主场运输商会向每 个参展商分发撤展通知，参展商应该根据撤展通知的规定，安排展位拆除。如参展商未能在撤展 结束前将其展出材料移出展馆，参展商将承担因此造成的所有存放和装运费用。

- 自行搭建的展商包括其职员及雇佣之搭建商在搭建、布展或拆卸展台时，不得使公共区域受阻或 在此堆放垃圾，必须对搭建、拆卸时的废水及垃圾负全责，保持展台清洁；在展会期间，主办单 位不提供为展商放置装剩余物资的装货箱，同时展商应时刻保持展台清洁。

- 搭建工程不得在活动期间内进行。展览结束后，所有搭建展商应负责拆除自己的展位搭建结构并将废弃物移至指定地点。并对因上述搭建、安装、拆除、运输等工作而对展馆财产的任何损坏给 予赔偿。

- 展台设计规定

- 展台所设计的结构强度应当满足荷载所需要的强度，搭建应确保展台结构的整体强度、刚度、稳定性。

- 展会施工单位必须依据审图公司审核后的平面图施工，未经许可，不得任意修改。

- 在展位平面图送审报批之前展馆方可给出修改意见，具体审核要求应根据有关部门法律条例进行。

- 所有室内层高低于4.5米的展台，由参展商或展位承建商向主场搭建商申报图纸，由主场搭建商审核。

- 所有室内层高超过4.5米（含4.5米）的室内单层展台、双层展台以及室外展台，其展位搭建设计图纸（包括三维效果图、详细尺寸图、展台平面图、立面结构图、恒载图、双层展台的钢结构图、材料明细清单及相关计算数据）必须经过中华人民共和国一级注册结构工程师及其所属审图公司审核盖章确认，确保严格按照其审核通过的图纸进行搭建的送审展台，在结构设计、承重、稳定性、强度上均符合国家相关标准，具备足够的安全性，且符合国家相关消防规定。组展方需确保展会的展台审核结果真实有效，并于展会进馆前三个工作日内将审核结果及负责审核的审图公司资质材料（营业执照经营范围含展览咨询或会展服务或展览展示业务，聘用中华人民共和国一级注册结构工程师证明至少一名，中华人民共和国一级注册结构工程师资质证明复印件）盖组展方印章确认后，报予展馆方备案。对于违规搭建由组展方负责监督整改。组展方需委托国家一级注册结构工程师、注册监理工程师及相应工作人员于布展期间对展台和临时构筑物搭建期间现场施工作业进行不定时巡查，发现安全问题及时整改。未按要求整改的，展馆方有权制止展台施工并要求组展方承担相应责任，并一律按50元/平方米乘以展台总展示面积所得金额扣除主办押金。

- 展台与墙面之间必须留有不小于1米的检修通道。

- 通道必须保持直线，且通道内不得有立柱、堆物等阻碍物。

- 展台与通向机房门及警铃接触点之间须至少保持1米宽的通道，距离消火栓正面至少保持1.4米。

- 组展方需确保租用场馆举办展会期间的展台施工及展示期间安全，切实从源头上防范和杜绝因展台结构设计和施工问题带来的潜在安全风险。

- 展位不得遮挡柱子上消防手动报警器及消防声光报警器，若必须遮挡，须将消防手动报警器及消防声光报警器开孔挖出，孔距不小于15cm×15cm。

- 特装施工规定

- 严禁任何超过展台封闭面积50%的封顶结构，以确保展台的消防安全性。

- 展台开口面要求：展台临通道墙面遮蔽程度不得超过结构面积的50%。任何展台，无论高度，在其展台开口面处，必须有至少开口面一半宽度的通道（如开口面为6米，则至少留出3米宽通道）。

- 展台搭建规定搭建材料要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准，选材合理坚固。

- 搭建物必须建在应有的场地范围以内，其垂直投影不得超出划线范围。任何展台结构或展品（公司名称、标志、灯箱和海报）禁止超出展位边界。禁止利用展馆内建筑物、建筑物装饰、栏杆、墙体作为展台结构的一部分，禁止展台搭建占用绿化用地。

- 展厅内所有展位搭建的层数不应大于二层。其中，单层展位最大搭建高度不得超过6米（含6米），双层展位最大搭建高度不得超过8.5米（含8.5米）。室内展位搭建的层数不应大于二层，当二层建筑面积超过200平方米时，楼梯的数量不少于2个，二层相邻最近的两个疏散出口之间的直线距离不应小于5米。

- 钢结构立柱应使用直径10厘米以上的无焊接材料，底部焊接底盘，上部焊接直径不小于60厘米的法兰盘以增加立柱的受力面积，以保证展台结构的牢固性。

- 施工过程中，手摇式升降机不得用于支撑工字钢等结构。

- 展台结构主体墙落地宽度不应小于12厘米，以确保墙体与地面的接触面积，超过6米的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。

- 承重构件，所采用的角钢、槽钢、方通等材料必须为国标产品，特装展位承重构件不得采用装饰用柔性金属材料或脆性材料（如玻璃）。

- 木质承重柱、承重梁须内衬连续实木方通，以保证构件本身结构完整。

- 木质结构单跨跨度限制在6米以内，高度限制在5米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在8米，成型钢网架跨度可根据其截面可适当放宽，但最大不得超过12米（专业舞台搭建网架除外），如果有展位超出以上标准，该展位要向展馆现场工作人员出示专门的结构稳定计算书。

- 无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于30厘米；框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于10厘米。承重木质墙必须有方钢或无缝圆管做内撑。

- 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于1厘米），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应在水平面1.5米处粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

- 相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理，空场地上特殊装修的展位外表面如在通道的视线之内，也必须要做装饰处理，维护展馆整体美观。

- 禁止面积不符和人证不符；任何搭建单位不得为其它施工单位代办施工手续，违者将取消其2年内进馆施工资格；施工人员在现场必须佩戴施工证件，服从展馆管理人员的管理，并配合其工作。

- 进入展馆进行展位施工的搭建单位，禁止从事与本展位施工无关的其他活动，一经发现，展馆方取消其进场施工资格，并将其加入黑名单，情节特别严重者，永久取消进场施工资格。

- 展位承建商在施工现场必须设有现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。现场负责人有义务对其管辖的施工人员进行文明和法制教育，负责日常的安全检查、监督工作，并佩戴明显的标识。

- 2米以下的作业可使用人字梯，2米及以上作业时不得使用人字梯，2米至3米以下的高处作业必须使用移动脚手架，脚轮必须固定，交叉斜撑必须扣好，每一层都须铺满脚手板，操作层须有护栏。如作业高度超过3米，需按照国家相关安全规定，采用可靠的登高设施及保障措施后方可施工。以上作业均需有专人旁站防护，必要时，需用警示带隔离作业区。

- 现场施工中，施工材料应放置在本展台范围内且不得阻塞通道，如阻塞通道，展馆方将视其为废弃物料处理并采取相应的措施。展台搭建过程中的废弃物料，随时装入展馆内的垃圾箱。现场施工中，施工材料禁止倚靠展台。

- 重型机器设备及特种车辆须通过使用地撑板将重量分摊，使得机器设备或特种车辆对地面的压力不超过各展厅地面允许承载力的80%，且避免受力点长时间压住展厅地沟盖板。机器设备等重型展品安装完成后若有震动应设置底框并加装减震装置。特种车辆进入展厅作业要有专人指挥并行走指定路线，重型叉车、吊车禁止通过展厅主展沟盖板，吊装车辆支脚必须趴开且铺垫钢板或枕木，以确保足够的承力面积。

- 对于违反以上规定，按每宗扣除押金500元处理，若造成展厅地面损坏的，将按照场馆相关规定承担责任。

- 撤展时自上而下进行，严禁推倒、拉倒等野蛮施工。在撤展过程中禁止抛掷物料。

- 标准摊位在搭建时不得压死展位箱盖板，特装展台必须在展位箱盖板上方预留活动板，以便在需要时对展位箱进行操作。若展沟被展台承重结构（如墙体或柱）彻底压死，只能作重新申请电箱处理（因此类原因重新申请电箱均按预订单处理，如展商不愿重新申请且经运营中心及组展方协调无果的，须做跳闸免责承诺，发生跳闸后并要求恢复供电的，因电箱被压死，无法及时恢复的，仍需要重新申请电箱）。

- 展馆内禁止使用油漆或其他油性涂料。对于违反此项规定的，将按照场馆相关规定承担责任。如发现将油漆、涂料等倒入展馆下水道和卫生间水槽等处，每发现一次定损1000元，若造成展馆设施设备损坏的定损费用另行支付。

- 汽车吊、曲臂登高车必须完全打开支腿，并支撑到位。汽车吊、曲臂登高车必须配备作业指挥员，尤其是汽车吊、曲臂登高车成群作业时，合理安排作业半径，严禁作业半径重叠。汽车吊、曲臂登高车作业区域内必须设置警戒区，严禁施工人员随意进出。

- 消防管理规定

- 展馆内禁止吸烟。

- 展馆内禁止动用明火及电焊等明火作业。

- 禁止使用碘钨灯、霓虹灯及带触发器发热量大的高温高压有安全隐患的灯具。

- 禁止在未做防火处理或未做隔离保护的易燃物体上安装灯具等用电设备，易发热的电器设备、高温灯具经展馆方书面同意后方可使用，高温灯具周围（0.5米范围内）不得有可燃、易燃物品等。

- 禁止将聚光灯和其它发热装置对准或靠近消防喷淋装置。

- 禁止任何妨碍火警警铃触点、消防栓、灭火器、安全门等消防安全以及监控设施正常运行的行为。

- 消防通道、消火栓附近不应堆物、设展台等，展馆范围内不得堆放任何杂物。临时性的货物堆砌必须集中，牢固可靠，禁止倾翻、倾倒。

- 展馆方不提倡特装展位全封闭，全封闭展示区域建筑面积大于160平方米且影响原有消防设施使用时，应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并设年检合格的灭火器。全封闭展示区域或半封闭展示区域的建筑面积大于120平方米时，疏散门的数量不应少于2个，宽度不应小于0.9米。

- 搭建展位或其它建筑所使用的材料应为中华人民共和国和上海市消防安全法规所规定的非易燃物且燃烧扩散率不低于B1级，局部使用的可燃材料应经防火处理达到难燃性能等级之后方可使用。展馆方工作人员有权将达不到防火要求的材料清理出场。施工现场禁止使用未经防火处理的易燃材料。

- 地毯必须为阻燃地毯，展位搭建商需出示地毯的阻燃不低于B1级证明。

- 敷设在隐蔽场内的电气线路应穿金属管或阻燃性PVC管保护，封闭的灯箱安装应有足以散热的通风口。

- 禁止在吊顶喷淋装置或照明装置上附着或悬挂任何物品。

- 机械展品如内燃机车、汽车、拖拉机及各类汽油、柴油发动机等，油箱内的燃油不应超过油箱总量的10%。

- 未经展馆方书面批准，各种易燃易爆、有毒、腐蚀性、放射性物质及武器、枪支、刀具展品不得带入展馆，如需展示，必须以模型代替。

- 氢气球禁止使用。未获得展馆方的书面批准，禁止将气球带进展馆，一经发现，展馆方有权予以清除。清除费用由组展方或其参展方承担。

- 本规定未尽事宜按照《上海市展览馆消防安全管理标准》、《重点单位消防安全管理要求》（DB31/540）、《展览建筑及布展涉及防火规程》（DGJ08-2173-2016）执行。

- 安全保卫管理规定

- 从事任何未经展馆方许可的现场商业、促销活动，包括各种商品、食品的出售和各类收费、不收费服务项目的进行。

- 未经允许在展区、公共区域张贴或散发传单、海报、杂志、各种广告资料等。

- 任何影响、污染、破坏展馆卫生及环境的行为。

- 闭馆后未经允许在展区逗留。

- 未经允许携带宠物进入。

- 未经允许进行集会、制造现场舆论影响展会举办或展馆形象的行为。

- 未经允许携带公安管制物品和易燃易爆危险物品进入。

- 任何涉及违反国家法律法规和社会公共道德规范的行为。

- 用电安全

- A. 所有有关用电的事宜，都由主办单位指定的主场搭建商具体操作，租用光地展位的展商需自行承 担电费。主办单位对所有用电安装的设备有严格的规定与限制，请务必在展览进场搭建前一个月递交有关施工安装资料于主办单位指定的主场搭建商进行审批。未经主办单位批准的工程操作一概不能进行。

- B. 需24小时供电的电器，及延时断电、断水、断压缩气、断电话的展商必须事先向主场搭建提出 申请。

- C. 严禁参展商私自连接展馆地板上的电箱。

- D. 因存在潜在的火灾危险，严禁不同参展商使用同一条电源连接线路。如在展览期间，因参展商疏 忽或未遵守当地消防部门的规定而引起的对展馆的任何破坏或损害，参展商将承担全部责任。

- E. 请避免过于夸张的灯光设计，严禁使用可能会对展会造成干扰的装置，例如旋转射灯或闪光灯。 所有的灯光效果（包括霓虹灯）必须限制在展位以内。

- F. 所有光地展位预定的电箱必须按照消防要求做悬挂处理，如悬挂在展位墙壁上，必须使用绝缘垫让电箱背部和墙壁保持一定距离，必须随时可供使用和检测。

- G．所有租赁展馆设施：必须严格放置在展位范围内（若放置在展位仓库内必须保持仓库敞开）；严禁出现挂至展位外墙及放置展会通道等情况。

- H. 若展位既有照明又有动力用电，必须分开申请。申请照明电箱将配备照明用智慧电箱；灯、插座等可以直接接入照明用智慧安全电箱内，不需要额外另接二级分电箱，照明用智慧安全电箱不能额外再接二级分电箱；照明用智慧安全电箱单项回路有限，请合理分配线路。申请动力电箱将配备动力智慧安全电箱，若动力设备自带开关且小于接电电箱开关80%负荷，可一一对应地接入展馆提供的动力智慧电箱；若几台动力设备共用1个动力智慧电箱电箱，则展位必须自带总电箱，不得直接接入展馆提供的动力智慧电箱内。

- I. 普通照明类，机械动力类，变频设备、可控硅控制设备、舞台调光设备类，扩音设备类和24小时用电设备应按分类设立独立回路，严禁共用同一回路。重要的电气设备和重要场合、位置用电应安装一主一备双回路供电。

- 现场从事用电施工人员应随身携带国家技监部门颁发的有效电工操作证，服从展馆方核查。展馆方禁止无电工有效操作证件的人员从事电气安装，一经发现，每宗扣除押金500元。

- 承建商必须自带施工配电箱（配置漏电保护开关）。施工临时用电可通过展馆就近的插座箱取电也    可以接入展位申请的电箱中，使用展位申请的电箱前应向组展方申请提前送电，除此外不得擅自使用其他电源。所有电器的安装应由持有有效证件的电工装接；施工使用的电动工具应经检验符合安全要求；施工临时电源线应采用带护套铜芯软线，中间不得有接驳头，必须配置保护开关；严禁将电源线直接插入电源插座内或挂在开关刀闸端用电，必须采用插头和紧固端口螺丝连接。

- 所有金属构架、设备设施金属外壳及参展商的展位用电总控制箱必须可靠接地（使用不小于 2.5mm2多股软芯铜线并接入电箱地排）。电气线路敷设必须固定，不得随意敷设在展架、地面和通道上。电气线路穿越人行走道时必须有过桥板保护，通过地毯和暗敷设在装修物内的电线，中间不能有接口，必须用套管（金属管或难燃塑料管）保护，金属管做好接地体跨接。禁止利用天花和管道悬挂电线、照明装置和其他物件。

- 所有电线（缆）接口必须使用端子牌或开关，严禁使用绝缘胶布接驳。

附件一：施工人员实名认证及办证流程

附件二：办证点位置图

国家会展中心制证中心位于NH馆正门西侧二楼（见下图），联系电话：021-6700 8487

附件三：审图流程